北京市建筑业水暖质量员培训考核大纲

法律法规部分

公共法律法规（权重50%）

一、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

二、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握建设工程质量保修的有关规定

3. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

三、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》

1.掌握施工单位安全质量责任

专项法律法规（权重50%）

一、熟悉关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知  京建发【2010】111号

二、熟悉关于进一步加强建设工程使用钢筋质量管理的通知 京建发【2011】20号

三、熟悉关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知 京建发 【2010】445号

四、熟悉住房和城乡建设部关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知  建质【2009】291号

五、熟悉住房和城乡建设部关于进一步强化住宅工程质量管理和责任的通知 建市【2010】68号

六、熟悉北京市人民政府办公厅关于印发全面规范本市建筑市场进一步强化建设工程质量安全管理工作意见的通知 京政办发【2011】46号

七、熟悉关于印发《关于进一步加强保障性住房工程质量管理的意见》的通知 京建发【2012】199号

八、熟悉《北京市轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》 京建发【2010】46号

九、熟悉关于印发《北京市建设委员会关于加强北京市轨道交通工程施工安全质量管理意见》 通知 京建施【2009】140号

岗位实务部分

第一章  水暖识图（掌握部分）（权重5%）

1、正投影法的基本概念以及基本特点

2、点、直线和平面的正投影特征

3、管道三视图、双线图和单线图的画法

4、管道的积聚、重叠和交叉的表示方法

5、管道的剖面图的画法

6、轴测图的分类以及斜等轴测图的画法

7、管道施工图中管径、常用比例、标高、坡度表示方法

8、管道施工图中常见的管道、附件和设备的图例符号

9、管道施工图的组成、识读方法及步骤

第二章 水暖施工材料相关知识 (权重5%)

1、熟悉室内外给水排水工程管道常用管材及管件

2、熟悉室内采暖工程管道常用管材及管件

3、了解通风空调工程管道常用管材及管件

4、了解常用的管道防腐、绝热材料的相关知识

5、掌握国家关于建筑给水、排水及采暖工程的材料设备管理规定

第三章 建筑工程质量管理基础知识（权重10%）

1、了解质量的概念

2、掌握建筑工程质量的概念及其特性

3、了解工程质量的形成过程

4、熟悉影响工程质量的因素

5、熟悉工程质量的特点

6、掌握全面质量管理的相关知识

7、掌握质量管理的八项原则

8、熟悉质量管理体系文件的构成

9、熟悉质量管理体系的建立和运行

10、熟悉质量管理体系的认证与监督

11、熟悉施工单位的质量责任和义务

12、熟悉工程质量管理的基本内容

13、掌握工程质量的基础工作

14、掌握建筑工程质量统计方法

15、掌握施工项目质量问题分析及处理

第四章 施工质量控制（权重10%）

1、熟悉施工质量管理的原则

2、熟悉施工质量控制的过程

3、熟悉施工质量管理的阶段

4、熟悉施工质量管理的程序

5、掌握材料构配件质量管理

6、了解施工方案及机械设备质量管理

7、掌握工序质量管理

8、掌握施工质量控制方法和手段

第五章 建筑工程质量验收（权重10%）

1、熟悉常用术语及名词解释

2、掌握工程质量验收基本规定

3、熟悉建筑工程质量验收的划分

4、掌握建筑工程质量验收程序和组织

5、熟悉建筑工程质量验收要求

6、掌握检验批、分项工程及分部（子分部）工程质量合格条件

第六章 水暖质量员的基本工作与职责（权重5%）

1、了解施工质量员素质要求

2、熟悉施工质量员的基本工作

3、掌握水暖质量员的工作要求

第七章 室内给水排水工程（权重15%）

1、熟悉室内给排水管道及配件安装的材料要求

2、熟悉室内给排水管道安装的施工方法

3、掌握室内给排水管道及配件安装的质量控制要点及质量检查与验收

4、掌握室内消火栓系统安装的质量控制要点及质量检查与验收

5、掌握给水设备安装的质量控制要点及质量检查与验收

6、掌握室内排水管道及配件安装的质量控制要点及质量检查与验收

7、掌握雨水管道及配件安装的质量控制要点及质量检查与验收

8、掌握室内热水管道及配件安装的质量控制要点及质量检查与验收

9、掌握室内热水供应系统辅助设备安装的质量控制要点及质量检查与验收

10、掌握卫生器具安装的质量控制要点及质量检查与验收

第八章 室内采暖系统安装（权重10%）

1、熟悉室内采暖系统安装的施工方法

2、掌握室内采暖管道及配件安装的质量控制要点及质量检查与验收

3、掌握室内采暖辅助设备、散热器及金属辐射板安装的质量控制要点及质量检查与验收

4、掌握低温热水地板辐射采暖系统安装的质量控制要点及质量检查与验收

第九章 通风与空调工程安装（权重10%）

1、熟悉通风与空调工程系统安装的施工方法

2、掌握通风与空调工程风管系统安装的质量控制要点及质量检查与验收

3、掌握洁净空调系统的安装的质量控制要点及质量检查与验收

4、掌握通风与空调系统的调试要点

第十章 室外给排水管网及供热管网（权重5%）

1、熟悉室外给水管道系统安装的施工方法

2、掌握室外给水管道安装的质量控制要点及质量检查与验收

3、掌握消防水泵接合器及消火栓安装的质量控制要点及质量检查与验收

4、熟悉管沟及井室的安装的质量控制要点及质量检查与验收

5、掌握室外排水管道安装的质量控制要点及质量检查与验收

6、掌握室外供热管网安装的质量控制要点及质量检查与验收

第十一章 建筑中水系统及游泳池水系统（权重5%）

1、熟悉建筑中水管道及辅助设备及游泳池水系统安装的施工方法

2、掌握建筑中水管道及辅助设备安装的质量控制要点及质量检查与验收

3、熟悉游泳池水系统安装的质量控制要点及质量检查与验收

第十二章 供热锅炉及辅助设备安装（权重5%）

1、熟悉供热锅炉及辅助设备安装的施工方法

2、掌握锅炉安装的质量控制要点及质量检查与验收

3、掌握锅炉辅助设备及管道安装的质量控制要点及质量检查与验收

4、掌握锅炉安全附件安装的质量控制要点及质量检查与验收

5、熟悉换热站安装的质量控制要点及质量检查与验收。

第十三章 施工资料分类与管理（权重5%）

1、了解施工资料的分类

2、熟悉施工资料管理流程

3、掌握相关质量验收表格的填写

北京市建筑业水暖质量员培训课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 自学 | 作业 | 实践 |
| 法律法规 | 8 | 32 | / | / |
| 水暖识图 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 水暖施工材料相关知识 | 2 | 4 | / | 4 |
| 建筑工程质量管理基础知识 | 2 | / | / | / |
| 施工质量控制 | 4 | / | / | / |
| 建筑工程质量验收 | 4 | 4 | / | / |
| 施工质量员的基本工作与职责 | 2 | / | / | / |
| 室内给水排水工程 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 室内采暖系统工程 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 通风与空调工程安装 | 4 | 4 | / | 4 |
| 室外给排水管网及供热管网 | 2 | 4 | / | 4 |
| 建筑中水系统及游泳池水系统安装 | 2 | 4 | / | 4/ |
| 供热锅炉及辅助设备安装 | 2 | 4 | / | / |
| 施工资料分类与管理 | 2 | / | / | 2 |
| 小计 | 50 | 68 | 12 | 30 |
| 课时合计 | 160 |  |  |  |