北京市建筑业电气质量员培训考核大纲

法律法规部分

公共法律法规（权重50%）

一、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

二、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握建设工程质量保修的有关规定

3. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

三、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》

1.掌握施工单位安全质量责任

专项法律法规（权重50%）

一、熟悉关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知  京建发【2010】111号

二、熟悉关于进一步加强建设工程使用钢筋质量管理的通知 京建发【2011】20号

三、熟悉关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知 京建发 【2010】445号

四、熟悉住房和城乡建设部关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知  建质【2009】291号

五、熟悉住房和城乡建设部关于进一步强化住宅工程质量管理和责任的通知 建市【2010】68号

六、熟悉北京市人民政府办公厅关于印发全面规范本市建筑市场进一步强化建设工程质量安全管理工作意见的通知 京政办发【2011】46号

七、熟悉关于印发《关于进一步加强保障性住房工程质量管理的意见》的通知 京建发【2012】199号

八、熟悉《北京市轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》 京建发【2010】46号

九、熟悉关于印发《北京市建设委员会关于加强北京市轨道交通工程施工安全质量管理意见》 通知 京建施【2009】140号

岗位实务部分

一、岗位基础知识（权重10%）

1.电气工程材料基础知识

（1）熟悉常用导线电缆、电线导管材料种类、型号、规格和选用方法

（2）熟悉高低压配电装置、型号、规格（包括高低压控制电器型号、规格）

（3）熟悉常用照明器具的种类、型号、规格和选用方法

2.电气施工图的识图基本知识

（1）熟悉电气施工图中的各种文字符号和图形符号

（2）掌握电气工程系统图和平面图的识图方法

3.电气测量基本知识

（1）熟悉建筑电气工程常用电气测量仪表的种类、原理和使用方法

（2）掌握各种电气检测和试验的基本方法

二、建筑电气工程质量管理基础知识（权重15%）

1、了解质量的概念

2、掌握建筑工程质量的概念及其特性

3、了解工程质量的形成过程

4、熟悉影响工程质量的因素

5、熟悉工程质量的特点

6、掌握全面质量管理的相关知识

7、掌握质量管理的八项原则

8、熟悉质量管理体系文件的构成

9、熟悉质量管理体系的建立和运行

10、熟悉质量管理体系的认证与监督

11、熟悉施工单位的质量责任和义务

12、熟悉工程质量管理的基本内容

13、掌握工程质量的基础工作

14、掌握建筑工程质量统计方法

15、掌握施工项目质量问题分析及处理

三、建筑工程施工质量的控制（权重5%）

1.了解工程施工项目质量管理的原则、控制过程和管理程序

2.熟悉施工项目质量管理的三个阶段及各阶段质量控制的内容

3.熟悉施工质量控制的基本要求，了解材料、施工方案、机械设备、施工工序质量管理内容

4.了解施工项目质量控制的方法和控制手段

四、建筑工程施工质量验收统一标准（权重15%）

1.掌握建筑工程质量验收的基本规定（特别是强制性条文规定）

2.掌握建筑工程质量验收的划分

（1）单位（子单位）工程划分

（2）分部（子分部）工程划分

（3）分项工程划分

（4）检验批的划分

（5）室外工程的划分

3.掌握建筑工程质量验收的合格条件，并会正确填写质量检验记录

4.熟悉建筑工程质量验收程序和组织要求

五、电气工程施工质量验收的基本规定（权重20%）

1. 熟悉有关国家、地方建筑电气施工验收、质量规范规程

2. 掌握建筑电气工程施工验收的一般规定

3. 掌握主要设备、材料进场验收的基本要求和规定

4. 熟悉工序交接的基本程序

六、建筑电气工程质量验收（权重35%）

1.熟悉电力变压器安装技术要求

掌握变压器安装质量控制要点及验收要求

2.熟悉高低压配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装技术要求

掌握其安装质量控制要点及验收要求

3.熟悉配管配线工程安装技术要求

掌握其安装质量控制要点及验收要求（包括配管、配线、电缆敷设、母线安装）

4.熟悉照明灯具、开关、插座、电扇安装技术要求

掌握其安装质量控制要点及验收要求

掌握建筑照明通电试运行质量控制要点及验收要求

5.熟悉接地装置和建筑避雷装置安装技术要求

掌握其安装质量控制要点及验收要求

熟悉建筑物等电位联结质量控制要点及验收要求

6.熟悉建筑电气工程施工验收规范中的术语

7.熟悉建筑电气工程隐蔽工程项目的验收内容和要求

8.掌握电气分部工程检验批划分的有关规定

熟悉建筑电气分部工程验收时应核查的质量控制资料和基本的检验方法

北京市建筑业电气质量员培训课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 选修 | 自学 | 作业 | 实践 |
| 法律法规 | 8 | / | 32 | / | / |
| 岗位基础知识 | 4 | 4 | 4 | / | 2 |
| 建筑电气工程质量管理基础知识 | 4 | / | 4 | 4 | 4 |
| 建筑工程施工质量控制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 建筑工程施工质量验收统一标准 | 4 | 2 | / | 2 | 4 |
| 电气工程施工质量验收的基本规定 | 6 | / | 2 | 4 | 4 |
| 建筑电气工程施工质量验收 | 28 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 小计 | 56 | 16 | 48 | 20 | 30 |
| 课时合计 | 170 |  |  |  |  |